食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

穗食药监械罚［2018］161号

当事人：广州市科济医疗器械有限公司

地址（住址）：广州经济技术开发区开发大道253号主厂房第四层西面B区                邮编：

营业执照或其他资质证明： 营业执照       编号：91440101675697520A

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：法人：王云鹏；       性别：           职务：

违法事实：

你单位于2018年4月8日生产不符合产品技术要求的第二类医疗器械藻酸盐敷料，且其产品说明书没有标明生产日期。

相关证据：

《营业执照》复印件、《医疗器械生产许可证》复印件、王云鹏身份证复印件、《询问调查笔录》、《检验报告》，产品《生产报表》、《生产流转卡》、《过程检验记录》等。

你单位的上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第二十四条第一款的规定：医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行；严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。违反了《医疗器械监督管理条例》第二十七条第二款的规定：医疗器械的说明书、标签应当标明下列事项：（一）通用名称、型号、规格；（二）生产企业的名称和住所、生产地址及联系方式；（三）产品技术要求的编号；（四）生产日期和使用期限或者失效日期；（五）产品性能、主要结构、适用范围；（六）禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；（七）安装和使用说明或者图示；（八）维护和保养方法，特殊储存条件、方法；（九）产品技术要求规定应当标明的其他内容。

鉴于你单位上述行为违反了一部法律法规内两个或者以上不同内容的条、款、项，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十八条第二款规定的可以从重处罚的情形；你单位生产的不符合产品技术要求的医疗器械藻酸盐敷料未销售，未造成严重危害后果，且社会危害性较小，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚由裁量权规定》第十一条第二款第（四）、（五）项可以从轻处罚的情形。经综合裁量，给予一般处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：1、没收违法产品藻酸盐敷料920片；

2、罚款35000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省食品药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年10月16日