食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

(穗)食药监械罚【2018】173号

当事人：广州德朗医疗设备有限公司

地址（住址）：广州经济技术开发区东区骏成路10号208房                邮编：

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：91440116693595165M

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：法人：袁辉；       性别：           职务：

违法事实：

你单位于2017年11月至2018年9月13日经营不符合强制性国家标准的第三类医疗器械连续性血液净化设备1台，该产品被抽样送检，未进行销售。

你单位于2017年11月至2018年9月13日经营不符合说明书、标签不符合规定的第三类医疗器械连续性血液净化设备3台，该产品未销售，并经厂家整改后送检，检验结果符合规定。

相关证据：

《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《现场检查笔录》、《询问笔录》、《标签不合格情况说明》、采购记录、合格证、海关报关单和入境货物检验检疫证明等等

你（单位）的上述行为已违反了   《医疗器械监督管理条例》（国务院令680号）第六条第一款、第二十四条第一款、第二十八条、第四十条、第五十二条。《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理你单位于2017年11月至2018年9月13日经营不符合强制性国家标准的第三类医疗器械连续性血液净化设备1台，该产品被抽样送检，未进行销售，你单位购进该产品时，索取了上游企业经营资质、产品注册证、入境货物检验检疫证明、海关报关单和合格证等证明材料，并能如实说明其进货来源，符合《医疗器械监督管理条例》第六十六条第二款的规定：医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为前款第一项、第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，可以免予处罚，但应当依法没收其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械。本局拟对你单位免予行政处罚。

你单位于2017年11月至2018年9月13日经营不符合说明书、标签不符合规定的第三类医疗器械连续性血液净化设备3台，该产品未销售，并经厂家整改后送检，检验结果符合规定，你单位的上述的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十二条第二款的规定：进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签。说明书标签应当符合本条例规定以及相关强制性标准的要求，并在说明书中载明医疗器械的原产地以及代理人的名称、地址、联系方式。没有中文说明书、中文标签或者说明书、标签不符合本条规定的，不得进口。

你单位于2017年11月至2018年9月13日经营不符合说明书、标签不符合规定的第三类医疗器械连续性血液净化设备的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第六十七条第（二）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（二）生产、经营说明书、标签不符合本条例规定的医疗器械的；

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款20000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888。也可以于6个月内依法向 广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年11月26日