食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕158号

当事人：广州花山医用塑料厂

地址（住址）：广州市花都区花山镇第一工业区                邮编：

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：91440114191193545F

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：法人：刘锦针；           职务：法定代表人

违法事实：

你单位于2017年6月委托生产不符合强制性国家标准的医疗器械一次性使用输液器（带针）,货值金额为11250.00元。

相关证据：

《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》、《委托加工合同书》、《产品销售合同》、《现场检查笔录》、《询问笔录》、批生产记录、销售出库单、检验报告等

你单位的上述行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；

鉴于你单位的违法行为符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十条第一款第（十五）项的应当从重处罚情节、第十一条第一款第（二）项和第十一条第一款第（五）项的应当从轻处罚情节，经综合裁量，给予你单位一般处罚。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：1.没收违法产品一次性使用输液器（带针）（型号规格B-1 0.7×25 TWSB，产品编号/批号170624）850套；

2.罚款84375.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888。也可以于6个月内依法向 广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年12月03日