食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

(穗)食药监械罚【2018】187号

当事人：贝恩医疗设备（广州）有限公司

地址（住址）：广州经济技术开发区东区骏成路10号                邮编：

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：91440116749934606R

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：法人：袁坚；       性别：           职务：

违法事实：

你单位2017年11月24日至2017年12月1日生产不符合强制性行业标准的第三类医疗器械空心纤维血液透析器。

你单位2016年12月至2018年11月29日存在生产空心纤维血液透析器说明书与注册证不一致的违法行为。

相关证据：

《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《现场检查笔录》、《询问笔录》、出库单、发货通知单、《性能不合格的情况说明》、生产记录等。

你单位2017年11月24日至2017年12月1日生产不符合强制性行业标准的第三类医疗器械空心纤维血液透析器的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。你单位主动实施召回，主动减轻违法行为后果，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十一条第一款第（二）项的应当从轻处罚的情形。

你单位2016年12月至2018年11月29日生产空心纤维血液透析器说明书与注册证不一致的违法行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第二十七条第一款的规定：医疗器械应当有说明书、标签。说明书、标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致。你单位的上述违法行为持续超过6个月，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十条第一款第（四）项应当从重处罚的情形。

对于你单位2017年11月24日至2017年12月1日生产不符合强制性行业标准的第三类医疗器械空心纤维血液透析器的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万以上5万以下罚款；货值金额1万以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

- 生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款138600.00元。

对于你单位2016年12月至2018年11月29日生产空心纤维血液透析器说明书与注册证不一致的违法行为，依据《医疗器械监督管理条例》第六十七条第（二）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（二）生产、经营说明书、标签不符合本条例规定的医疗器械的；

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款25000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37885230。也可以于6个月内依法向 广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年12月21日